Вопросы к экзамену по дисциплине «Технические измерения и приборы»

- Как вы понимаете следующие термины: измерения, контроль, средство измерения, метод и принцип измерений?

- Какие виды измерений бывают?

- Перечислите основные методы измерений и приведите примеры, иллюстрирующие их.

- Перечислите основные виды средств измерений.

- Опишите структуру ГСП.

- Опишите основные структурные блоки измерительных средств.

- Приведите основные схемы включения измерительных преобразователей.

- Приведите основные статические характеристики средств измерений.

- Как классифицируются погрешности измерений?

- Что понимается под динамическими характеристиками средств измерений?

- На какие классы можно разделить измерительные преобразователи?

- Какие виды дискретных измерительных преобразователей существуют?

- Перечислите основные физические эффекты, используемые для параметрических первичных измерительных преобразователей.

- Какие основные физические эффекты используются для генераторных первичных измерительных преобразователей?

- Приведите схемы включения параметрических преобразователей.

- Опишите конструкцию резистивных преобразователей реостатного типа и область их применения.

- Опишите конструкцию тензорезистивных преобразователей и схемы их подключения.

- Перечислите основные виды погрешностей тензорезистивных преобразователей.

- Приведите основные расчетные зависимости для мостовых измерительных схем.

- Опишите принцип действия индуктивных преобразователей.

- Какие виды индуктивных преобразователей существуют?

- Для измерения каких величин применяются магнитоупругие ИП.

- От каких параметров электростатических преобразователей зависит их емкость?

- Приведите схемы включения схемы включения электростатических преобразователей.

- В каких измерительных устройствах применяются элементы Холла и почему?

- Перечислите основные разновидности индукционных измерительных преобразователей.

- Перечислите основные разновидности индукционных измерительных преобразователей.

- Опишите принцип действия индукционных измерительных преобразователей.

- Какие основные погрешности учитываются при подключении термопар?

- Перечислите основные виды приемников оптического излучения и приведите их краткую сравнительную характеристику.

- Какие из оптических измерительных преобразователей получили наибольшее распространение и почему?

- Опишите принцип действия и конструктивные особенности электроконтактных ИП.

- Какие основные виды средств бесконтактного контроля положения объектов используются.

- Перечислите основные характеристики средств бесконтактного контроля положения объектов.

- Опишите принцип действия индуктивных и емкостных бесконтактных датчиков.

- Какой принцип положен в основу функционирования акустических датчиков.

- Перечислите основные виды оптических датчиков положения объектов.

- Какие основные виды датчиков используются для измерения линейных и угловых величин?

- Опишите принцип действия инкрементных энкодеров.

- Опишите принцип действия абсолютных датчиков положения.

- Какие методы повышения надежности считывания информации используются в абсолютных датчиков положения

- Каким образом производится оценка формы и взаимного расположения поверхностей?

- Опишите принцип работы кругломера.

- Какими методами и средствами проводится оценка качества обработанных поверхностей?

- Опишите принцип работы профилометров и профилографов

- Как можно контролировать силовые параметры процесса обработки резанием?

- Перечислите средства измерения сил.

- Какими средствами можно измерить величину крутящего момента?

- Перечислите основные виды средств измерения температуры.

- Перечислите их основные виды и опишите принцип пирометров.

- Как производится оценка тепловыделения в зоне резания?

- Перечислите основные виды расходомеров

- Опишите принцип действия скоростных расходометров

- Какие измерительные преобразователи используются в системах ЧПУ для определения положения рабочих органов.

- Опишите конструкцию и принцип действия вращающихся трансформаторов.

- Какие схемы включения вращающихся трансформаторов используются?

- Дайте определение индуктосина, опишите его конструкцию и принцип действия.

- Опишите конструкцию фотоэлектрических преобразователей линейных перемещений.

- Какие измерительные преобразователи используются в устройствах синхронной связи? Опишите принцип их действия.

- Приведите основные схемы включения сельсинов.

- Какие методы используются для измерения линейной и угловых скоростей?

- Какое основное требование предъявляется к тахогенераторам? Опишите  принцип действия тахогенераторов.

- Перечислите основные виды тахогенераторов.

- Какие средства используются для измерения механических колебаний?

- Какие схемы включения терморезистивных преобразователей используются?

- Изложите цели построения и назначение информационно-измерительных систем.

- Приведите обобщенную структуру информационно-измерительных систем.

- Перечислите основные элементы ИИС и дайте их краткую характеристику.

- Опишите сущность технологии «виртуальных приборов».